Documentele şi formularele care trebuie prezentate de Ofertant

Secţiunea conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat /ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta documentele şi formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Propunere tehnică aferenta Lotului I Materiale Sanitare, medicamente și dispozitive medicale

| Nr.crt. | Descriere cerinte minime din caietul de sarcini | Cantitate maxima accord cadru | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugam sa urmăriţi si clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice prezentate in caietul de sarcini | Specificaţiile ofertate Se indica specificaţiile oferite A se completa separat pentru fiecare specificatie solicitata Va rugam sa urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice prezentate in caietul de sarcini, respectiv în coloana din stanga a tabelului. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometru cu infraroșu Măsoară temperatura corpului uman cu ajutorul razelor infraroșii; mod de măsurare: pentru ureche sau frunte; dimensiuni reduse, ușor de utilizat, precizie ridicată; timp răspuns: 1-5 secunde; unitatea de măsură: grade Celsius; domeniu măsurare: 34-43 grade Celsius; alarmă optică de febră: indicator roșu pentru temperaturi mai mari sau egale cu 37,6 și indicator verde pentru temperaturi sub 37,6 grade Celsius; manual de utilizare în limba română; Garanție minimum 2 ani | 21 |  |  |
| 2 | Tensiometru Ecran cu display LCD-Dispozitiv de măsurare a tensiunii arteriale, pulsului Localizarea masurari: brat Functia de memorie: 2x90 seturi de valori masurate Sursa de putere: 4xAA baterii DC 6V (incluse) sau adaptor AC (inclus) Oprire automata dupa 3 minute Durata de viata unitatea principala: 10.000 masurari in conditii normale. Durate de viata bateriei: poate fi folosirt de 300 ori in conditii normale Accesorii: manseta, manual de instructiuni. Aviz de folosire în cabinetele medicale. | 21 |  |  |
| 3 | Stetoscop Claritate superioara a sunetului; detectarea unei game largi de frecvente cuprinse intre 20 Hz - 1500 Hz; Piesa toracica de ascultatie confectionata din otel inoxidabil de bună calitate, cu design ergonomic; inele non-metalice termoizolante care să asigure confortul pacientului prin evitarea aplicarii stetoscopului rece pe piele; prevăzut cu 2 diafragme care să permită amplificarea puternica a sunetului si obtinerea unor performante maxime la stabilirea diagnosticului; tuburi Bi-lumen 16” NON-LATEX - Materialul PVC de inalta densitate; Brate din otel inoxidabil pozitionate in unghi anatomic. | 21 |  |  |
| 4 | Ser fiziologic 500 ml | 1.155 |  |  |
| 5 | Branule verzi Dispozitive medicale destinate administrarii prin infuzare (perfuzare) intravenoasa intermitenta a fluidelor medicamentoase, printr-o vena periferica. Fabricate din PTFE. Prevăzută cu ac atraumatic, apirogen, latex free, din otel inoxidabil, cu fanta la extremitatea distala ptr. a vizualiza pozitia cateterului; Netoxice, apirogene. | 2.310 |  |  |
| 6 | Adrenalină soluţie injectabilă, 1 mg/ml | 1.155 |  |  |
| 7 | Epipen stilou autoinjector preumplut | 924 |  |  |
| 8 | Hemisuccinat de hidrocortizon, administrare IM 100 mg, fiole | 1.848 |  |  |
| 9 | Plasturi sterili, postinjecție Plasture steril din material netesut, cu compresa absorbanta. Antiseptic, adeziv rezistent non-alergic. Diametru: 22mm. Minimum 100 buc./cutie | 485.100 |  |  |
| 10 | Vată minimum 250 g Hidrofilă tip BC, bumbac 100%, pentru uz medicinal, extern, să aibă capacitate mare de absorbție | 13.860 |  |  |
| 11 | Seringi 5 ml | 4.620 |  |  |
| 12 | Tăviță renală Taviță renală din carton de unică folosință, Dimensiuni: 25cm x 13cm x 4.5cm. | 13.860 |  |  |
| Termen de livrare |  |  |  |  |
| Garanție acordată produselor |  |  |  |  |

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic

ATENTIE:

1. Propunerea tehnica depusa aferentă fiecărui lot trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în așa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate în Documentația de atribuire. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori.

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificațiile cerute și specificațiile oferite.

Operator economic,

………………………….

(semnătură autorizată)

Propunere tehnică aferenta Lotul 2-Echipamente de protecție și dezinfectanți de suprafețe și mâini

| Nr.crt. | Descriere cerinte minime din caietul de sarcini | Cantitate maxima accord cadru | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugam sa urmăriţi si clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice prezentate in caietul de sarcini | Specificaţiile ofertate Se indica specificaţiile oferite A se completa separat pentru fiecare specificatie solicitata Va rugam sa urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice prezentate in caietul de sarcini, respectiv în coloana din stanga a tabelului. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mănuşi chirurgicale – mărimea M Din latex, nepudrate, nesterile, cu suprafață netedă, sensibilitate tactilă excelentă, rezistență ridicată. Modalitatea de împachetare să permită scoaterea din cutie a unei singure mănuși, 100 buc./cutie | 1.617 |  |  |
| 2 | Mănuşi chirurgicale – mărimea L Din latex, nepudrate, nesterile, cu suprafață netedă, sensibilitate tactilă excelentă, rezistență ridicată. Modalitatea de împachetare să permită scoaterea din cutie a unei singure mănuși, 100 buc./cutie | 231 |  |  |
| 3 | Măști de protecție (FFP 2) Masca FFP2 de protecție faciala, ambalată individual, 5 straturi; Clasă de protecție: N95/N95 (FFP2), 5 straturi; Capacitate de filtrare: blochează până la 95% particule de 0,3 microni. Dimensiune universală. | 50.000 |  |  |
| 4 | Vizieră de protecție cu suport ramă de ochelari Vizieră pentru protecție facială pentru uz medical, foarte ușoară, dezinfectabilă, ecran înlocuibil (plus 3 ecrane de rezervă). Dimensiuni folie: 25x19 cm Dimensiuni ramă ochelari: 13x14 cm (lungime braț x lățime ramă) Greutate: max. 80 g | 3.696 |  |  |
| 5 | Halat impermeabil de unică folosință destinat cadrelor medicale Confecționat din polipropilena, având rezistență mare la rupere și perforare; să permită circulația adecvată a aerului; să asigure protecție împotriva microparticulelor și a prafului. Închidere cu șnur la gât și în talie, prevăzut cu elastic la mâneci. Mărime universală. | 30.000 |  |  |
|  | Produse pentru dezinfecţia mâinilor Soluție lichidă (nu GEL) gata de utilizare, pentru dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor. Soluție cu spectru de acțiune bactericidă, fungicidă, micobactericidă, virulicidă. Eficace împotriva HIV, virusului hepatitei B și C, adeno- și rotavirusurilor, poliovirusului, norovirusurilor etc. Cu uscare rapidă și ingrediente care contribuie la protejarea și îngrijirea pielii mâinilor. Flacon 1 litru prevăzut cu pompiță. | 12.000 |  |  |
|  | Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor de lucru Soluție dezinfectantă lichidă, pe bază de alcool fără aldehizi, gata de utilizare, pentru dezinfecția suprafețelor dispozitivelor, echipamentelor, aparaturii medicale și a altor suprafețe mici etc. Spectru de acțiune bactericidă, micobactericidă, levuricidă, fungicidă, sporicidă, tuberculocidă. Eficace împotriva HIV, virusului hepatitei B și C, adeno- și rotavirusurilor, poliovirusului etc. Produs compatibil cu materialele cu care intră în contact pentru a preveni deteriorarea acestora. Flacon 1 litru prevăzut cu pulverizator. | 924 |  |  |
| Termen de livrare |  |  |  |  |
| Garanție acordată produselor |  |  |  |  |

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic

ATENTIE:

1. Propunerea tehnica depusa aferentă fiecărui lot trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în așa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate în Documentația de atribuire. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori.

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificațiile cerute și specificațiile oferite.

Operator economic,

………………………….

(semnătură autorizată)

Propunere tehnică aferenta Lotul 3 - Mobilier medical pentru Centrele de vaccinare împotriva COVID – 19

| Nr.crt. | Descriere cerinte minime din caietul de sarcini | Cantitate maxima accord cadru | Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugam sa urmăriţi si clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice prezentate in caietul de sarcini | Specificaţiile ofertate Se indica specificaţiile oferite A se completa separat pentru fiecare specificatie solicitata Va rugam sa urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice prezentate in caietul de sarcini, respectiv în coloana din stanga a tabelului. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pat consultații Canapea pentru examinare medicală; Cap rabatabil cu colțuri rotunjite; Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic sau din inox; Tapițerie din piele sintetică. Dimensiuni: (180 x 60 x 60) cm; Greutate: 27 kg; Sarcină maximă admisă: 180 kg | 4 |  |  |
| 2 | Măsuță vaccinare Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic sau din inox; prevăzută cu 2 blaturi din pal dublu melaminat; prevăzută cu role de cauciuc pe rulment cu diametrul de 5 cm. Dimensiuni: (60 x 40 x 75) cm; Greutate: 12 kg | 4 |  |  |
| 3 | Suport perfuzie Suport pentru perfuzie cu picior și cârlig din inox; cu bază tip stea cu 5 brațe și 5 role plastic. Diametru picior inox: 25/19 mm; Înălțime reglabilă: 136 – 230 cm; Greutate maximă suportată pe cârlig: 5 kg | 7 |  |  |
| 4 | Termometru pentru măsurarea temperaturii din frigidere Prevăzut cu senzor de temperatură care permite verificarea temperaturii din frigider fără a fi necesară deschiderea ușii acestuia. Domeniu de măsurare: între -50 și +110°C Lungime cablu sondă: min.1 m Dimensiuni: 4,7x2,8x1,4 cm Greutate: circa 25g Ecran LCD Baterii incluse | 7 |  |  |
| Termen de livrare |  |  |  |  |
| Garanție acordată produselor |  |  |  |  |

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic

ATENTIE:

1. Propunerea tehnica depusa aferentă fiecărui lot trebuie să indice clar specificațiile ofertate, în așa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească conformitatea cu cerințele minime solicitate în Documentația de atribuire. Ofertele care nu permit identificarea precisă a cerințelor pot fi respinse de către evaluatori.

2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificațiile cerute și specificațiile oferite.

Operator economic,

………………………….

(semnătură autorizată)

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm să semnăm Acordul cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contractul subsecvent care sor încheia în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- ofertăm prețul total de ______ pentru acordul cadru pe 12 luni stabilita ca înmultire a cantitatilor maxime de produse/servicii cu pretul/tariful ofertat [Autoritatea Contractantă introduce moneda procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. ____ [introduceți detalii], comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în documentatia de atribuire şi contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.

- noi, împreună cu subcontractanții propuși [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

[Autoritatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]

- Înțelegem că Autoritatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

- De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

|  | - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1. | - .... [prezentați motivul] |  |  |
|  | - 2. | - .... [prezentați motivul] |  |  |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” |  |  | ...................................................................... |  |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei |  |  | ...................................................................... |  |

Nota: Se va întocmi cate un formular de oferta pentru fiecare lot .

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Lotul I Materiale Sanitare, medicamente și dispozitive medicale

| Nr.crt. | Descriere cerinte minime din caietul de sarcini | Cantitate maxima accord cadru | Preț unitar fără TVA | Valoare lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Termometru cu infraroșu Măsoară temperatura corpului uman cu ajutorul razelor infraroșii; mod de măsurare: pentru ureche sau frunte; dimensiuni reduse, ușor de utilizat, precizie ridicată; timp răspuns: 1-5 secunde; unitatea de măsură: grade Celsius; domeniu măsurare: 34-43 grade Celsius; alarmă optică de febră: indicator roșu pentru temperaturi mai mari sau egale cu 37,6 și indicator verde pentru temperaturi sub 37,6 grade Celsius; manual de utilizare în limba română; Garanție minimum 2 ani | 21 |  |  |
| 2 | Tensiometru Ecran cu display LCD-Dispozitiv de măsurare a tensiunii arteriale, pulsului Localizarea masurari: brat Functia de memorie: 2x90 seturi de valori masurate Sursa de putere: 4xAA baterii DC 6V (incluse) sau adaptor AC (inclus) Oprire automata dupa 3 minute Durata de viata unitatea principala: 10.000 masurari in conditii normale. Durate de viata bateriei: poate fi folosirt de 300 ori in conditii normale Accesorii: manseta, manual de instructiuni. Aviz de folosire în cabinetele medicale. | 21 |  |  |
| 3 | Stetoscop Claritate superioara a sunetului; detectarea unei game largi de frecvente cuprinse intre 20 Hz - 1500 Hz; Piesa toracica de ascultatie confectionata din otel inoxidabil de bună calitate, cu design ergonomic; inele non-metalice termoizolante care să asigure confortul pacientului prin evitarea aplicarii stetoscopului rece pe piele; prevăzut cu 2 diafragme care să permită amplificarea puternica a sunetului si obtinerea unor performante maxime la stabilirea diagnosticului; tuburi Bi-lumen 16” NON-LATEX - Materialul PVC de inalta densitate; Brate din otel inoxidabil pozitionate in unghi anatomic. | 21 |  |  |
| 4 | Ser fiziologic 500 ml | 1.155 |  |  |
| 5 | Branule verzi Dispozitive medicale destinate administrarii prin infuzare (perfuzare) intravenoasa intermitenta a fluidelor medicamentoase, printr-o vena periferica. Fabricate din PTFE. Prevăzută cu ac atraumatic, apirogen, latex free, din otel inoxidabil, cu fanta la extremitatea distala ptr. a vizualiza pozitia cateterului; Netoxice, apirogene. | 2.310 |  |  |
| 6 | Adrenalină soluţie injectabilă, 1 mg/ml | 1.155 |  |  |
| 7 | Epipen stilou autoinjector preumplut | 924 |  |  |
| 8 | Hemisuccinat de hidrocortizon, administrare IM 100 mg, fiole | 1.848 |  |  |
| 9 | Plasturi sterili, postinjecție Plasture steril din material netesut, cu compresa absorbanta. Antiseptic, adeziv rezistent non-alergic. Diametru: 22mm. Minimum 100 buc./cutie | 485.100 |  |  |
| 10 | Vată minimum 250 g Hidrofilă tip BC, bumbac 100%, pentru uz medicinal, extern, să aibă capacitate mare de absorbție | 13.860 |  |  |
| 11 | Seringi 5 ml | 4.620 |  |  |
| 12 | Tăviță renală Taviță renală din carton de unică folosință, Dimensiuni: 25cm x 13cm x 4.5cm. | 13.860 |  |  |
| Total valoare acord cadru 12 luni lei fără TVA |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |
| Total valoare acord cadru 12 luni lei cu TVA |  |  |  |  |

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Lotul 2-Echipamente de protecție și dezinfectanți de suprafețe și mâini

| Nr.crt. | Descriere cerinte minime din caietul de sarcini | Cantitate maxima accord cadru | Preț unitar fără TVA | Valoare lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Mănuşi chirurgicale – mărimea M Din latex, nepudrate, nesterile, cu suprafață netedă, sensibilitate tactilă excelentă, rezistență ridicată. Modalitatea de împachetare să permită scoaterea din cutie a unei singure mănuși, 100 buc./cutie | 1.617 |  |  |
| 2 | Mănuşi chirurgicale – mărimea L Din latex, nepudrate, nesterile, cu suprafață netedă, sensibilitate tactilă excelentă, rezistență ridicată. Modalitatea de împachetare să permită scoaterea din cutie a unei singure mănuși, 100 buc./cutie | 231 |  |  |
| 3 | Măști de protecție (FFP 2) Masca FFP2 de protecție faciala, ambalată individual, 5 straturi; Clasă de protecție: N95/N95 (FFP2), 5 straturi; Capacitate de filtrare: blochează până la 95% particule de 0,3 microni. Dimensiune universală. | 50.000 |  |  |
| 4 | Vizieră de protecție cu suport ramă de ochelari Vizieră pentru protecție facială pentru uz medical, foarte ușoară, dezinfectabilă, ecran înlocuibil (plus 3 ecrane de rezervă). Dimensiuni folie: 25x19 cm Dimensiuni ramă ochelari: 13x14 cm (lungime braț x lățime ramă) Greutate: max. 80 g | 3.696 |  |  |
| 5 | Halat impermeabil de unică folosință destinat cadrelor medicale Confecționat din polipropilena, având rezistență mare la rupere și perforare; să permită circulația adecvată a aerului; să asigure protecție împotriva microparticulelor și a prafului. Închidere cu șnur la gât și în talie, prevăzut cu elastic la mâneci. Mărime universală. | 30.000 |  |  |
|  | Produse pentru dezinfecţia mâinilor Soluție lichidă (nu GEL) gata de utilizare, pentru dezinfecția igienică și chirurgicală a mâinilor. Soluție cu spectru de acțiune bactericidă, fungicidă, micobactericidă, virulicidă. Eficace împotriva HIV, virusului hepatitei B și C, adeno- și rotavirusurilor, poliovirusului, norovirusurilor etc. Cu uscare rapidă și ingrediente care contribuie la protejarea și îngrijirea pielii mâinilor. Flacon 1 litru prevăzut cu pompiță. | 12.000 |  |  |
|  | Produse pentru dezinfectarea suprafeţelor de lucru Soluție dezinfectantă lichidă, pe bază de alcool fără aldehizi, gata de utilizare, pentru dezinfecția suprafețelor dispozitivelor, echipamentelor, aparaturii medicale și a altor suprafețe mici etc. Spectru de acțiune bactericidă, micobactericidă, levuricidă, fungicidă, sporicidă, tuberculocidă. Eficace împotriva HIV, virusului hepatitei B și C, adeno- și rotavirusurilor, poliovirusului etc. Produs compatibil cu materialele cu care intră în contact pentru a preveni deteriorarea acestora. Flacon 1 litru prevăzut cu pulverizator. | 924 |  |  |
| Total valoare acord cadru 12 luni lei fără TVA |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |
| Total valoare acord cadru 12 luni lei cu TVA |  |  |  |  |

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Lotul 3 - Mobilier medical pentru Centrele de vaccinare împotriva COVID – 19

| Nr.crt. | Descriere cerinte minime din caietul de sarcini | Cantitate maxima accord cadru | Preț unitar fără TVA | Valoare lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Pat consultații Canapea pentru examinare medicală; Cap rabatabil cu colțuri rotunjite; Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic sau din inox; Tapițerie din piele sintetică. Dimensiuni: (180 x 60 x 60) cm; Greutate: 27 kg; Sarcină maximă admisă: 180 kg | 4 |  |  |
| 2 | Măsuță vaccinare Cadru metalic vopsit în câmp electrostatic sau din inox; prevăzută cu 2 blaturi din pal dublu melaminat; prevăzută cu role de cauciuc pe rulment cu diametrul de 5 cm. Dimensiuni: (60 x 40 x 75) cm; Greutate: 12 kg | 4 |  |  |
| 3 | Suport perfuzie Suport pentru perfuzie cu picior și cârlig din inox; cu bază tip stea cu 5 brațe și 5 role plastic. Diametru picior inox: 25/19 mm; Înălțime reglabilă: 136 – 230 cm; Greutate maximă suportată pe cârlig: 5 kg | 7 |  |  |
| 4 | Termometru pentru măsurarea temperaturii din frigidere Prevăzut cu senzor de temperatură care permite verificarea temperaturii din frigider fără a fi necesară deschiderea ușii acestuia. Domeniu de măsurare: între -50 și +110°C Lungime cablu sondă: min.1 m Dimensiuni: 4,7x2,8x1,4 cm Greutate: circa 25g Ecran LCD Baterii incluse | 7 |  |  |
| Total valoare acord cadru 12 luni lei fără TVA |  |  |  |  |
| Valoare TVA |  |  |  |  |
| Total valoare acord cadru 12 luni lei cu TVA |  |  |  |  |

Notă: La elaborarea ofertei se va ține cont de cantitățile maxime estímate pentru durata acordului cadru aferente fiecarui lot în parte, astfel cum s-a solicitat prin caietul de sarcini și anexa la acesta.

Operator  economic

________________________

(denumire / numele)

CENTRALIZATOR

pentru lotul 4 Servicii de colectare, transport, procesare, neutralizare şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase de la centrele de vaccinare împotriva COVID-19

| Nr. crt. | Denumire tarif | Cantitate maximă acord cadru | UM | Lei/UM | Valoare fără TVA aferentă acordului cadru /12 luni lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 |
| 1. | Tarif Servicii de colectare, transport, procesare, neutralizare şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase de la centrele de vaccinare împotriva COVID-19 | 15.000 | kg |  |  |

Operator economic

______________________

Semnătură autorizată

OPERATOR ECONOMIC	                                                            FORMULAR 35

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE

ART. 60 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul....................................., in calitate de reprezentant împuternicit al...............................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv că nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 alin. (1), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.

Data completării……………………..

Operator economic,

………………………….

(semnătură autorizată)